{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Faq"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Faq","index":0,"n_rows":9,"n_cols":3,"rows_kept":9,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["N.ro","Domanda","Risposta"]
[1,"Buongiorno, volevo chiedere  un chiarimento ovvero la nostra azienda è in possesso della certificazione SOA soltanto x la categoria OS19 in III° classifica ma non abbiamo l'OG3. Possiamo partecipare da soli, oppure dobbiamo presentare l'offerta insieme ad un'altra azienda che abbia la OG3? Negli allegati di gara non trovo il computo metrico . Non è presente , oppure si può visionare presso la vostra sede durante la presa visione dei documenti?\r\n\r\n","con riferimento alla richiesta di chiarimento, si precisa quanto segue:\r\n-\tpossono partecipare in forma singola gli operatori in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA per la categoria OS19 class. 1°, in corso di validità. Per la partecipazione in forma aggregata, lo stesso requisito richiesto deve essere posseduto da almeno un operatore (mandatario). Per la categoria scorporabile OG3 è sufficiente la dimostrazione del possesso ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010 quale requisito necessario per l’autorizzazione al subappalto e l’affidamento di detta categoria di lavori scorporabili;\r\n-\til file del computo metrico è contenuto nell’allegato zip del progetto esecutivo contenuto nella gara sulla piattaforma Traspare. Lo stesso documento è comunque consultabile online in modo autonomo, singolarmente tra gli altri elaborati di progetto pubblicati sul sito del Comune di Valdieri (http://www.comune.valdieri.cn.it/Home/Bandigare/DettagliBandi/tabid/15363/Default.aspx?ID=31033-1) oppure in modalità cartacea, con eventuale rilascio di copia, durante la presa visione del progetto e dei luoghi dei lavori, presso l’Ufficio Tecnico Comunale.\r\n"]
[2,"Si chiede di specificare se il sopralluogo obbligatorio possa essere effettuato da soggetto non dipendente dell'azienda, ma munito di apposita procura notarile.","Con riferimento alla richiesta di chiarimento, si riporta di seguito quanto previsto dal punto 6.3. del Disciplinare di gara in oggetto:\r\n“Il sopralluogo presso l’area interessata dai lavori è obbligatorio. La mancata effettuazione del sopralluogo sarà causa di esclusione dalla procedura di gara. Ai fini dell’effettuazione del prescritto sopralluogo, i concorrenti dovranno fissare l’appuntamento telefonico al seguente numero 0171/97109-int.6, ufficio tecnico e/o al seguente indirizzo di posta elettronica: tecnico@comune.valdieri@cn.it\r\nIl sopralluogo verrà effettuato nei giorni stabiliti del lunedì, mercoledì e giovedì con partenza dal Municipio alle ore 10,30.\r\nIl sopralluogo potrà essere effettuato da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, come risultanti da certificato CCIAA/Albo/Registro o da soggetto diverso munito di delega e purché dipendente dell’operatore economico concorrente.\r\nIn caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete o consorzio ordinario, sia già costituiti che non ancora costituiti, in relazione al regime della solidarietà di cui all’art. 48, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 tra i diversi operatori economici, il sopralluogo può essere effettuato da un incaricato per tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati, purché munito delle delega di tutti detti operatori. In caso di consorzio di cooperative, consorzio di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo deve essere effettuato a cura del consorzio oppure dell’operatore economico consorziato indicato come esecutore dei servizi.”\r\nPertanto, alla luce di quanto sopra disciplinato, ne discende che non è possibile accettare la delega a persona che non risulti dipendente dell’operatore economico concorrente alla gara.\r\n"]
[3,"Volevo chiedere se per la partecipazione è sufficiente possedere la iscrizione della Categoria OS19 class. I dichiarando il subappalto in toto per la scorporabile OG3. ","Con riferimento alla richiesta di chiarimento, si evidenzia che per la partecipazione alla gara in oggetto è richiesto il possesso della qualificazione per la categoria prevalente OS19 class. I (punto 2.3 del Disciplinare di gara). All’atto dell’offerta l’operatore economico deve indicare le prestazioni del servizio che intende subappaltare, che devono essere contenute entro il limite massimo del 50% dell’importo contrattuale (vedi punto 9.2 del Disciplinare di gara), previsto in € 206.000,00 a base di gara, dedotto il ribasso offerto. Pertanto, visto l’importo complessivo delle prestazioni identificate nella Categoria OG3, assommanti al 29,22% dell’importo contrattuale, ne discende che le stesse possano essere interamente subappaltate."]
[4,"Alla luce di quanto risposto a precedente chiarimento relativo alla possibilità di effettuare sopralluogo mediante delegato non dipendente munito di procura, a causa di problemi logistici legati agli sospotamenti per raggiungere la località oggetto di sopralluogo, si chiede se sia possibile effettuare lo stesso nel pomeriggio di lunedì 08/07/2019.\r\n","Con riferimento alla richiesta di chiarimento, si evidenzia che per effettuare il sopralluogo obbligatorio occorre contattare direttamente l’Ufficio Tecnico del Comune di Valdieri per concordare l’appuntamento, in via telefonica, durante l’orario di lavoro, oppure al seguente indirizzo di posta elettronica: tecnico@comune.valdieri@cn.it , come previsto al paragrafo 6 del Disciplinare di gara."]
[5,"Nel computo metrico alla voce  44/44 viene richiesta un mini switch a 5 porte 10GB con 4 porte PoE e PoE+  per il Municipio, è corretto?\r\n\r\n","Con riferimento alla  richiesta di precisazione tecnico-progettuale, si chiarisce che la previsione di n. 1 mini switch 5 porte RJ45 10 GBit, Managed Stackable Uplink, 4 porte PoE/PoE+ omissis…… di cui alla voce 44/44 del Computo Metrico Estimativo, trova rispondenza sull’elaborato grafico “E05 - Schema funzionale infrastruttura”, in quanto serve per connettere ed alimentare la telecamera di contesto posta sulla facciata del Palazzo Municipale TLC07."]
[6,"Nel documento \"12computo metrico estimativo\", pag. 11, numero ordinario tariffa 44/44 BA.012B, viene richiesta la fornitura e posa in opera di mini switch 5 porte RJ45 10 GBit, Managed Stackable Uplink, 4 porte PoE/PoE+, configurato per essere riconosciuto in rete, installazione di tutto il software, drivers, comprensivo di alimentatore, di ogni accessorio e di tutto quanto occorre per realizzare un lavoro secondo norma.  E' possibile che il prezzo indicato si riferisca ad uno switch con caratteristiche diverse da quelle indicate? Svolgendo un analisi sul mercato non ci risulta possibile reperire tale switch con questo prezzo. ","Con riferimento alla richiesta di precisazione tecnico-progettuale, si chiarisce che la funzione e condizione essenziale del componente switch di cui alla voce 44/44 del Computo Metrico Estimativo, come visibile sull'elaborato grafico “E05 - Schema funzionale infrastruttura” è poter alimentare in modo PoE/PoE+ la telecamera di contesto posta sulla facciata del Palazzo Municipale TLC07."]
[7,"Nel computometrico alla voce  44/44,  viene richiesta un mini switch a 5 porte 10GB con 4 porte PoE e PoE+  per il Municipio, è corretto che le porte lan siano a 10GB e non a 1 Gb, considerando il valore di acquisto nel computometrico di circa 70,00 euro ( molto basso rispetto al mercato)?\r\n","Con riferimento alla richiesta di precisazione tecnico-progettuale, si chiarisce che la funzione e condizione essenziale del componente switch di cui alla voce 44/44 del Computo Metrico Estimativo, come visibile sull’elaborato grafico “E05 - Schema funzionale infrastruttura” è poter alimentare in modo PoE/PoE+ la telecamera di contesto posta sulla facciata del Palazzo Municipale TLC07; la velocità di trasmissione da 1Gb è sufficiente.\r\n\r\n"]
[8,"Data la complessità della gara che prevede la prestazione di lavori e fornitura di servizi dei quali costi puntuali trovano definizione solo a seguito di analisi successiva al sopralluogo e considerata la data fissata per l'appuntamento, si richiede proroga di 10 gg lavorativi. \r\n\r\nCon l'occasione si richiede inoltre chiarimento su come interpretare la tabella indicata nel Capitolato speciale di Appalto Art. 5: le attività riguardanti le Opere Stradali (OG3), e Server e software, programmazione videoanalisi, formazione e assistenza (requisito speciale), possono essere viste come lotti distinti dal primo rigo/attività ? Se così fosse sarà quindi possibile decidere di partecipare al solo lotto/attività \"prevalente\"?\r\n ","Con riferimento al quesito , si precisa che l’appalto non è suddiviso a lotti (cfr. punto 2.8 del disciplinare di gara). Tenuto conto che con l’entrata in vigore del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, sono state apportate modifiche al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il Comune di Valdieri ha validato con Determinazione n. 261 del 27/05/2019 le seguenti modifiche alla tabella del Capitolato Speciale d’Appalto (art. 5): \r\n- lieve riduzione dell’importo e della relativa percentuale delle lavorazioni ricadenti nella categoria OG3, per correzione di errore materiale di calcolo; \r\n- eliminazione della previsione del requisito speciale relativo alle forniture di beni e servizi, che viene inglobata nella categoria prevalente OS19, già individuata dal Capitolato Speciale d’Appalto;\r\n- adeguamento della quota di subappalto (massimo 50% dell’importo contrattuale) senza limitazione alla possibilità di avvalimento per i casi previsti dal comma 11 dell’art. 89 del Codice;\r\n- conseguente aggiornamento dell’incidenza delle lavorazioni: categoria prevalente OS19 per € 150.060,27 (70,78%), categoria scorporabile OG3 per € 61.939,73 (29,22%), sul totale di € 212.000 dell’importo complessivo a base d’appalto.\r\nAlla luce delle specificazioni sopra fornite, possono partecipare alla gara gli operatori, in forma singola, in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA per la categoria OS19 class. 1°, in corso di validità.\r\nPer la partecipazione in forma aggregata, lo stesso requisito richiesto deve essere posseduto da almeno un operatore (mandatario). Per l’affidamento in subappalto della categoria scorporabile OG3 è richiesta la dimostrazione del possesso dei requisiti ai sensi dell’art. 90 del DPR 207/2010. Resta salvo l’eventuale avvalimento dei requisiti sopra richiesti, alle condizioni previste dall’art. 89 del D.Lgs. 50/2019 e s.m.i..\r\nSi fa rilevare infine che la data dell'appuntamento per il sopralluogo rientra nel tempo utile di gara, prima del termine, improrogabile, per presentare richiesta di partecipazione (11 luglio ore 12:00) e che, ogni appuntamento, viene sempre concordato dal Comune di Valdieri con le ditte interessate  ed assegnato in base al giorno di avvenuta chiamata per la prenotazione.\r\n"]